比选公告

采购人：上海立信会计金融学院

采购项目名称：上海立信会计金融学院浦东校区新苑二号部分水泵设备更新项目

采购编号：

采购内容：部分水泵设备更新

采购预算金额：8万

采购项目说明：

一、项目建设需求

本项目区新苑二号水泵设备中的系统控制柜更新，更换一套立式单级水泵，进出水阀门全部更换，所涉及的主要设备清单如下：

| 名称 |  | 规格 | 功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制柜 | 变频器 | ACS510 | 变频器启动，一拖三恒压供水 | 1 | 套 |
|  | 控制面板 | ACS-CP-D |  | 1 | 套 |
|  | 冷却风扇 | 220V |  | 2 | 套 |
|  | 辅材 | 交流接触器、热继电器、中间热继电器等 |  | 1 | 项 |
| 立式单级离心泵 |  | KQL-65-235 | 功率11KW，扬程70m，转速2960r/min | 1 | 套 |
| 橡皮垫圈 |  | DN80 |  | 2 | 个 |
| 螺丝 |  | 24X80 |  | 12 | 个 |
| 明杆阀门 |  | DN80 |  | 18 | 个 |
| 明杆阀门 |  | DN100 |  | 4 | 个 |
| 明杆阀门 |  | DN150 |  | 10 | 个 |
| 浮球阀 |  | DN150 |  | 1 | 个 |
| 橡皮垫圈 |  | DN80 |  | 46 | 个 |
| 橡皮垫圈 |  | DN150 |  | 22 | 个 |
| 螺丝DN80 |  | 24X80 |  | 188 | 套 |
| 螺丝DN150 |  | 32X80 |  | 120 | 套 |
| 单向止回阀 |  | DN80 |  | 18 | 个 |
| 软接头 |  | DN80 |  | 10 | 个 |
| 辅材 |  | 黄油+套管 |  | 1 | 项 |
| 拆装人工费 |  |  |  | 1 | 项 |

二、安装及质保要求

合同签订之日起五日内完成安装调试。控制柜2年免费质保，水泵和阀门1年免费质保。

三、验收要求

设备试运行后，达到招标文件的各项功能要求，按学校验收流程进行验收。提供但不限于以下材料：招投标文件、合同、产品数量证明、操作报告。

公告起止时间：2020年9月4日至2020年9月8日止

报名方式：

携带以下材料，于2020年9月9日上午9:30-11:00，下午13:00-16:00，至上海立信会计金融学院浦东校区实行政楼303室现场报名。

- 法人代表授权委托书、被委托人身份证原件及复印件。

- 营业执照副本及加盖公章的复印件。

采购单位：总务处

联系人：童俊

联系电话：18021099085