竞价公告

上海立信会计金融学院因工作需要，依据《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理办法》、《上海立信会计金融学院采购管理暂行办法》等法律法规及制度，现进行网上竞价采购以下货物，欢迎具备相应资质和实力的供应商参与报价。

一、合格的供应商必须具备以下条件：

1、合格的响应单位应具备《中华人民共和国政府采购法》二十二规定的资格：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、其他资格要求：

2.1报价单位在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

二、项目概况

1、项目名称：成人一次性医用外科口罩采购项目（第二次）

2、项目编号：21D084WD2

3、项目采购原由及内容：

根据疫情防控要求，学校需在开学前配备大量成人一次性医用外科口罩以备学生开学使用，目前学校口罩缺口约为13万个，申请紧急采购13万个成人一次性医用外科口罩。

4、采购清单：

| 设备名称 | 技术参数 | 数量（个） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成人一次性医用外科口罩 | 一次性口罩尺寸：17.5×9.5（mm），三层结构，由两层无纺布和熔喷布制作而成，过滤效率≥95.0%，鼻梁处采用环保型全塑条，不能含有任何金属部件。 | 13万 | 9.5万 | 颜色为蓝色或白色 |

5、 交货时间：合同签订之日起三个工作日。

6、送货地点：浦东校区行政楼303。

7、预算金额：95,000.00元（注：超过预算报价将导致报价无效）。

8、验收要求：中标方按合同约定交货并提交相应资料后，学校按规根据合同约定组织验收。

9、付款方式：验收合格后一次性付款。

10、伴随服务要求：须在2021年9月8日前交货至学校指定地点，供应商品需出具相关检测机构出具的产品质量合格检测报告。

11、售后保修服务要求：提供商品必须确保卫生环保，距离保质期失效不得少于一年，符合国家防疫要求，若出现质量问题，需立即无偿更换。

12、包装规格：10片装。

三、竞价文件的获取和报价文件的递交方式

1、获取竞价文件时间：自公告刊登日起至开标时间前。

2、获取竞价文件地点：http://www.ytbid.cn/

3、获取竞价文件方式：凡有意参加供应商，请自公告刊登日起至开标时间前，供应商登录远眺竞价网（http://www.ytbid.cn/）进行免费注册。完成注册后，即可进行报价。（注意：本项目不支持二次报价，如进行二次报价，则可导致报价无效）

4、报价文件递交地点：远眺竞价网（http://www.ytbid.cn/）网上报价

报价时间：自公告刊登日起至开标时间

报价需按照竞价文件要求上传报价文件。

报价文件开启时间：见竞价网开标时间。

报价文件开启地点：远眺竞价网（http://www.ytbid.cn/）

四、其他事项

1、成交服务费支付

1.1 成交服务费：人民币1000元整；

1.2成交服务费的交纳方式：可用支票、汇票、电汇、现金等支付方式；

开户账号：远眺（上海）招标服务有限公司

开户银行：建设银行上海康健支行

开户账号：31050173450000000776

注：汇款单上需注明“***项目（及项目编号）成交服务费”。

1.3本次成交服务费由成交人支付。

2、报价文件要求

2.1纸质版报价文件：正本壹份、副本贰份。
2.2电子版报价文件（带公章彩色扫描件）开标时间前上传至远眺竞价网。

2.3电子文档内容需加盖投标人单位公章PDF格式。

2.4不同包件的报价文件必须分别编制，胶装成册，单独密封递交。

2.5报价文件须编制目录和页码，建议双面打印。

2.6纸质版报价文件请于开标日当日递交或快递至以下地址：
上海市静安区南苏州路1455号南苏55苏河文创中心1号楼2F02室

2.7注意：本项目不支持二次报价，如进行二次报价，则可导致报价无效。

| 采购人：上海立信会计金融学院 地址：上海市浦东新区上川路995号 邮编：201620 联系人：曹老师 电话：021-64682023 | 采购代理机构：远眺（上海）招标服务有限公司 地址：上海市静安区南苏州路1455号南苏55苏河文创中心1号楼2F02室 联系人：潘雪松 电话：021-32035579 |
| --- | --- |